{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":94,"n_cols":8,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3],[4,0,4,2],[4,3,4,6],[5,0,5,2],[5,3,5,6],[6,0,6,2],[6,3,6,6],[8,0,8,2],[8,3,8,6],[11,3,11,6],[12,0,12,2],[12,3,12,6],[14,0,14,2],[14,3,14,6],[16,0,16,2],[16,3,16,6],[18,0,18,2],[18,3,18,6],[24,3,24,6],[25,0,25,2],[25,3,25,6],[30,3,30,6],[31,0,31,2],[31,3,31,6],[36,0,36,2],[36,3,36,6],[38,3,38,6],[40,0,40,2],[40,3,40,6],[41,0,41,2],[43,0,43,2],[43,3,43,6],[46,0,46,2],[46,4,46,6],[48,0,48,2],[48,3,48,6],[51,0,51,2],[51,3,51,6],[53,0,53,2],[53,3,53,6],[55,0,55,2],[55,3,55,6],[56,0,56,2],[60,0,60,2],[64,0,64,2],[66,3,66,6],[68,0,68,2],[68,3,68,6],[69,0,69,2],[69,3,69,6],[70,0,70,2],[70,3,70,6],[76,0,76,2],[76,3,76,6],[78,0,78,2],[78,3,78,6],[79,0,79,2],[79,3,79,6],[80,0,80,2],[80,3,80,6],[82,0,82,2],[82,3,82,6],[85,0,85,2],[85,3,85,6],[86,0,86,2],[86,3,86,6],[87,0,87,2],[87,3,87,6],[89,0,89,2],[89,3,89,6],[91,0,91,6],[92,0,92,6],[93,0,93,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Wykaz cen robót budowlanych"]
[null,"Wersja 17.04.2011"]
["Lp ","kod pozycji przedmiaru","STWiORB","Opis","J.m","Ilość","Cena jedn. ","Wartość"]
[null,null,null,"1. Branża technologiczna"]
[null,null,null,"1.1  Komora zasuw pompowni głównej "]
["Kod CPV 45232423-3",null,null,"1.1.1 Demontaż wyposażenia"]
[1,null,"ST-01.","Demontaz przepustnic DN 80","kpl.",2,null,0]
["Kod CPV 45232423-3",null,null,"1.1.2. Armatura "]
[2,null,"ST-01.2.1","Rurociąg stalowy ko 88,9 x 3,0 ","m",1,null,0]
[3,null,"ST-01.2.3","Zasuwa nożowa do ścieków DN 80","kpl.",2,null,0]
[null,null,null,"1.2. Stacja sita"]
["Kod CPV 45252200-0",null,null,"1.2.1 Demontaż wyposażenia",null,null,null,0]
[4,null,"ST-01.","Demontaż sita bębnowego BOS - 70 - 1kpl. ","kpl.",1,null,0]
["Kod CPV 45232440-8",null,null,"1.2.2. Rurociągi wewnątrzobiektowe i armatura "]
[5,null,"ST-01.","Demontaż rurociagów i armatury","kpl.",1,null,0]
["Kod CPV 45252200-0",null,null,"1.2.3 Dostawa i montaż wyposażenia"]
[6,null,"ST-01.2.3","Dostawa i montaż sita do skratek o parametrach: wydajność Q=45 m3/h, średnica otworów - 3 mm wraz z przenośnikiem ślimakowym l = 2,5 m  i pojemnikiem na skratki o poj. 120l - 2 szt.","kpl.",1,null,0]
["Kod CPV 45232440-8",null,null,"1.2.4. Rurociągi wewnątrzobiektowe i armatura "]
[7,null,"ST-01.2.3","Zasuwa nożowa do ścieków DN 80","kpl.",2,null,0]
[8,null,"ST-01.2.3","Zasuwa nożowa do ścieków DN 100 z napędem elektromechanicznym","kpl.",2,null,0]
[9,null,"ST-01.2.1","Rurociąg stalowy ko 88,9 x 3,0 ","m",4,null,0]
[10,null,"ST-01.2.1","rurociąg stalowy ko 114,1 x 3,0 ","m",3,null,0]
[11,null,"ST-01.2.1","rurociąg stalowy ko 168,3 x 3,0 ","m",3,null,0]
[null,null,null,"1.3. Pomieszczenie dmuchaw",null,null,null,0]
["Kod CPV 45232440-8",null,null,"1.3.1. Rurociągi wewnątrzobiektowe i armatura ",null,null,null,0]
[12,null,"ST-01.2.3","Zasuwa nożowa do ścieków DN 80 z napędem ręcznym","kpl.",2,null,0]
[13,null,"ST-01.2.3","Zasuwa nożowa do ścieków DN 150 z napędem elektromechanicznym","kpl.",4,null,0]
[14,null,"ST-01.2.1","rurociąg stalowy ko 88,9 x 3,0 ","m",8,null,0]
[15,null,"ST-01.2.1","rurociąg stalowy ko 168,3 x 3,0 ","m",4,null,0]
[null,null,null,"1.4. Reaktor K"]
["Kod CPV 45252200-0",null,null,"1.4.1. Dostawa i montaż wyposażenia"]
[16,null,"ST-01","Dostawa i montaz pompy osadu nadmiernego","kpl.",2,null,0]
[17,null,"ST-01","Demontaż dyfuzorów rurowych","kpl.",1,null,0]
[18,null,"ST-01.5.2.4","Dostawa i montaż dyfuzorów rurowych drobnopęcherzykowych rusztu napowietrzającego ","kpl.",1,null,0]
[19,null,"ST-01.5.2.4","Montaż prowadnic mieszadeł, profil ko 50 x 50 x 4,0 l = 4,5 m","kpl.",2,null,0]
["Kod CPV 45232440-8",null,null,"1.4.2. Rurociągi wewnątrzobiektowe i armatura "]
[20,null,"ST-01.2.1","rurociąg stalowy ko 88,9 x 3,0 ","m",8,null,0]
[null,null,null,"Razem część technologiczna",null,null,null,0]
[]
[null,null,null,"2. Automatyka"]
["Kod CPV 45316200-7",null,null,"2.1 Demontaż "]
[21,null,"ST-06","Demontaż szafy zasilajaco sterowniczej NE","kpl",1,null,0]
["Kod CPV 45316200-7",null,null,"2.2 Szafy AKP ze sterownikami"]
[22,null,"ST-06.2.6","Dostawa i montaż szafy zasilająco sterowniczej NE, IP54 -","kpl",1,null,0]
[23,null,"ST-06.2.6","Dostawa i montaż szafy krosowej do połączenia istniejących kabli","kpl",1,null,0]
["Kod CPV 45316200-7",null,null,"2.3 Układy pomiarowe AKPiA"]
[24,null,"ST-06","Dostawa i montaż układu pomiaru zawartości tlenu z sondą ","szt",2,null,0]
["Kod CPV 45314300-4",null,null,"2.4 linie kablowe "]
[25,null,"ST-06.2.1","układanie elektroenergetycznych","kpl",1,null,0]
[26,null,"ST-06.2.2","ukladanie kabli sterowniczych","kpl",1,null,0]
["Kod CPV 45317000-2",null,null,"2.5 Uruchomienie i rozruch"]
[27,null,"ST-06","Oprogramowanie, rozruch","kpl",1,null,0]
[null,null,null,"Razem Automatyka",null,null,null,0]
[]
[null,null,null,"3. Branża elektryczna"]
["Kod CPV 45314300-4",null,null,"3.1 Demontaż"]
[28,null,"ST-05","Demontaż rozdzielni głównej","kpl",1,null,0]
[29,null,"ST-05","Demontaż szafy sterowniczej agregatu pradotwórczego","szt.",1,null,0]
[30,null,"ST-05","Demontaż istniejącej baterii kondensatorów","szt.",1,null,0]
["Kod CPV 45314300-4",null,null,"3.1 Rozdzielnie"]
[31,null,"ST-05","Dostawa i montaż rozdzielni głównej","kpl",1,null,0]
[32,null,"ST-05","Dostawa i montaż szafy sterowniczej agregatu pradotwórczego","szt.",1,null,0]
[33,null,"ST-05","Dostawa i montażj baterii kondensatorów","szt.",1,null,0]
["Kod CPV 45314300-4",null,null,"3.2 Kable zasilające nn-0,4kV"]
[34,null,"ST-05.01","Ułożenie kabli: YKY ","kpl",1,null,0]
[null,null,null,"Razem branża elektryczna",null,null,null,0]
[]
[null,null,null,"4. Branża architektoniczno-konstrukcyjna"]
[null,null,null,"4.1. Budynek socjalno-techniczny"]
["Kod CPV 45420000-7, 45450000-6",null,null,"4.1.1 Ściany i posadzki"]
[35,null,"ST-02","Wykucie otworu na drzwi, wykonanie nadproża","m2",2.4,null,0]
[36,null,"ST-02.","ściany z cegieł pełnej","m2",8,null,0]
[37,null,"ST-04","tynkowanie","m2",22,null,0]
[38,null,"ST-04.","malowanie","m2",22,null,0]
[39,null,"ST-04","Okładziny ścienne - płytki klinkierowe","m2",6,null,0]
["Kod CPV 45200000-9",null,null,"4.1.2 Stolarka drzwiowa"]
[40,null,"ST-04.04","Dostawa i montaż drzwi aluminiowych pełnych","m2",4,null,0]
[null,null,null,"Razem Branża architektoniczno-konstrukcyjna",null,null,null,0]
[null,null,null,"5 Branża drogowa"]
["Kod CPV 45112400-9",null,null,"5.1 Roboty ziemne"]
[41,null,"ST-01.02","Roboty ziemne","m3",7.2,null,0]
["Kod CPV 45233000-9",null,null,"5.1 Nawierzchnie z kostki brukowej"]
[42,null,"ST-06.01","Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm ","m2",12,null,0]
[43,null,"ST-06.01","Obrzeża bet. 8x30","m",4,null,0]
[null,null,null,"Razem Branża drogowa",null,null,null,0]
[null,null,null,"6. Branża sanitarna"]
["Kod CPV 45331000-6",null,null,"6.1 Komory osadowe reaktora"]
[44,null,"ST-00","Wentylacja grawitacyjna z rur ko","kpl",1,null,0]
[null,null,null,"Razem Branża sanitarna",null,null,null,0]
[null,null,null,"Razem modernizacja istniejących obiektów "]
["RAZEM Netto",{"$nulls":6},0]
["VAT 23 %",{"$nulls":6},0]
["RAZEM Brutto",{"$nulls":6},0]